## Рус
| Перечень, объемы и спецификация закупаемых медицинских изделий | [5 empty] | Приложение 1 к тендерной документации
№ лота | Наименование изделий медицинского назначения | Технические и качественные характеристики | Ед. изм. | Планируемая цена | Количество | Сумма (тенге) | Срок поставки товара | Место поставки | Условия оплаты
1 | Набор для выделения, выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. | Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации кДНК (полученной методом обратной транскрипции из РНК ВИЧ) в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством кДНК в образце. Возможно выделение РНК из 1 мл, 100 мкл сыворотки (плазмы) крови. Количество определений: 48 определений, включая контроли; Объем анализируемого образца: 100 или 1000 мкл; Объем элюции: 200 мкл; Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность: Набор гарантированно (в 100% образцов) выявляет РНК ВИЧ в концентрации не менее 20 МЕ/мл при выделении РНК из 1 мл пробы (или не менее 200 МЕ/мл – при выделении РНК из 100 мкл пробы). Специфичность: В образцах, не содержащих РНК ВИЧ, результат анализа гарантированно (в 100% образцов) должен быть отрицательным. Длительность анализа: выделение 1,5 часа, амплификация 100 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции ОТ-ПЦР: 1 стадия: 45°С – 30 мин; 2 стадия: 94°С – 1 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 сек); Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt ВКО и Ct ВИЧ, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. Набор предназначен для применения с регистрирующими амплификаторами «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «Rotor-Gene 3000», «Rotor-Gene 6000», «Rotor-Gene Q», «ДТ-96» или их аналогами. Комплектация набора: Комплект реагентов для выделения НК: концентрирующий раствор – 4 фл. по 14 мл; лизирующий раствор No 1 – 4 фл. по 4 мл; лизирующий раствор No 2 – 4 фл. по 7 мл; сорбент (суспензия магнитных частиц) – 1 фл., 1 мл. осадитель НК – 4 фл. по 12 мл; раствор для отмывки No 1 – 4 фл. по 8 мл; раствор для отмывки No 2 – 4 фл. по 5 мл; элюирующий раствор – 4 фл. по 3 мл. Комплект контрольных и калибровочных образцов: положительный контрольный образец, лиофилизированный концентрат, (ПКО) – 2 фл.; внутренний контрольный образец, лиофилизированный концентрат, (ВКО) – 2 фл.; отрицательный контрольный образец на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащей РНК ВИЧ, (ОКО) – 2 фл. по 12 мл; калибровочные образцы, лиофилизированный концентрат, (КО1 и КО2) используются в случае необходимости проверки адекватности работы аналитической системы – по 1 фл.; раствор для восстановления контрольных образцов (РВК) – 2 фл. по 4 мл. Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР: Готовая реакционная смесь для ПЦР, лиофилизированная (ГРС) – 48 пробирок. Каждый флакон с реагентами имеет цветовую идентификацию. Набор дополнительно комплектуется пластиковыми крышками для флаконов с контрольными образцами. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. | набор | 100 | 310000 | 31000000 | с момента заключения договора по заявке заказчика. | г. Караганда, ул. Анжерская, 37 | оплата будет производиться по факту поставки медицинских изделий
| ИТОГО: |  |  |  |  | 31000000
Организатор/заказчик тендера
КГП «Карагандинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» УЗКО
|  | Директор |  |  |  | Сагимбаев Б.Ж.

## KZ
| Сатып алынатын медициналық құрылғылардың тізімі, көлемі және сипаттамасы | [5 empty] | Конкурстық құжаттамаға 1 қосымша
№ лота | Медициналық мақсаттағы бұйымдардың атауы | Техникалық және сапалық сипаттамалары | Өлшемі | Саны | Жоспарланған баға | Сома (теңге) | Тауарды жеткізу мерзімі | Жеткізу орны | Төлем шарттары
1 | Нақты уақыттағы RT-ПТР арқылы адамның иммун тапшылығы вирусының РНҚ-сын оқшаулауға, анықтауға және сандық анықтауға арналған жинақ. | Жинақтың сипаттамалары: Қолданылатын тіркеу әдісі интенсивтілігі үлгідегі кДНҚ бастапқы мөлшерімен анықталатын әрбір ПТР циклінде ДНА күшейту (АИВ РНҚ-дан кері транскрипция арқылы алынған) кезіндегі флуоресценция деңгейін өлшеуге негізделген. . 1 мл, 100 мкл қан сарысуынан (плазмадан) РНҚ бөліп алуға болады. Анықтамалар саны: бақылауларды қоса алғанда 48 анықтау; Талданатын үлгінің көлемі: 100 немесе 1000 мкл; Элюция көлемі: 200 мкл; RS-ке енгізілген үлгінің көлемі: 50 мкл. Сезімталдық: жинаққа 1 мл үлгіден РНҚ (немесе 100 мкл-ден РНҚ алу кезінде кемінде 200 ХБ/мл) экстракциялау кезінде кемінде 20 ХБ/мл концентрацияда АИТВ РНҚ анықтауға кепілдік беріледі (үлгілердің 100%-ында). үлгі). Ерекшелігі: АИТВ РНҚ-сы жоқ үлгілерде талдау нәтижесінің теріс болуына кепілдік беріледі (үлгілердің 100%-да). Талдау ұзақтығы: оқшаулау 1,5 сағат, күшейту 100 мин. Нәтижелерді тіркеу және бағалау: ОT-ПТР реакциясының хаттамасы: 1 кезең: 45°C - 30 мин; 2-кезең: 94°C - 1 мин; 3-кезең: 50 цикл (94°С - 10 сек, 60°С - 20 сек); Флуоресценцияны өлшеу 60°C температурада жүргізіледі. Нақты уақыт режимінде ПТР өнімдерін гибридтеу-флуоресцентті анықтау, «FAM», «ROX» анықтау арналары. Ct ВКО және Ct АИВ анықтау, есептеу (Сt ВКО)av, көрсетілген критерийлер бойынша салыстыру. Жинақ "iQ iCycler", "iQ5 iCycler", "CFX96", "Rotor-Gene 3000", "Rotor-Gene 6000", "Rotor-Gene Q", "ДТ-96" жазу күшейткіштерімен пайдалануға арналған. немесе олардың аналогтары. Жинақтың мазмұны: НК изоляциясына арналған реагент жинағы: концентрат ерітіндісі - 4 құты. 14 мл; лизистік ерітінді №1 - 4 құты. 4 мл; лизистік ерітінді №2 - 4 құты. 7 мл; сорбент (магниттік бөлшектердің суспензиясы) - 1 флакон, 1 мл. НК преципитанты - 4 құты. 12 мл; жууға арналған ерітінді № 1 - 4 құты. 8 мл; жууға арналған ерітінді № 2 - 4 құты. 5 мл; элюция ерітіндісі - 4 фл. 3 мл. Бақылау және калибрлеу үлгілерінің жинағы: оң бақылау үлгісі, лиофилденген концентрат, (ПКО) – 2 құты; ішкі бақылау үлгісі, лиофилденген концентрат, (ВКО) – 2 құты; АИТВ РНҚ-сы жоқ инактивацияланған адам сарысуы негізіндегі теріс бақылау үлгісі, (НКО) – 2 құты. 12 мл; калибрлеу үлгілері, лиофилденген концентрат, (КО1 және КО2) аналитикалық жүйенің сәйкестігін тексеру қажет болған жағдайда пайдаланылады - әрқайсысы 1 құтыдан; бақылау үлгілерін қалпына келтіруге арналған ерітінді (РВК) – 2 құты. 4 мл. ОT-PCR үшін реагент жинағы: ПТР үшін дайын реакция қоспасы, лиофилизацияланған (ГРС) – 48 түтік. Әрбір реагент бөтелкесі түсті кодталған. Жинақ бақылау үлгілері бар флакондарға арналған пластик қақпақтармен қосымша жабдықталған. Сақтау және тасымалдау шарттары: 2 - 8 ºС температурада сақтау керек. 25 ºС дейінгі температурада тасымалдау 10 күннен аспайтын мерзімге рұқсат етіледі. Жарамдылық мерзімі: 12 ай. | Жинақ | 100 | 310000 | 31000000 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап. | Қарағанды, Анжерская к-сі, 37 | төлем медициналық бұйымдарды жеткізу фактісі бойынша жүргізіледі
| ИТОГО: |  |  |  |  | 31000000
Тендерді ұйымдастырушы
«Қарағанды ​​облыстық ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес орталығы» КМК УЗКО
|  | Директоры |  |  |  | Сағымбаев Б. Ж.